Меры пожарной безопасности в отопительный период

Каждый год с началом холодов увеличивается количество пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, а также из-за перегрузки электросети.

В частном доме перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место. Кровати, занавески и другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - полутора метров от стен топящейся печи.

Эти простые правила помогут вам избежать пожара:

- Не располагайте топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

- Не эксплуатируйте провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, и не пользуйтесь поврежденными розетками.

- Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- Не пользуйтесь электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

- Не оставляйте над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы.

- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям.

- Не допускайте перегрузки электрических сетей одновременным включением в нее нескольких отопительных приборов.

Помните!

Не выполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при возникновении пожара и уголовную. Вы предупреждаете возникновение пожара, соблюдая правила противопожарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01» или «112».

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы

Центрального района УНДПР ГУ

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

17.09.2018г.