Приложение 4.5.

Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного года, освещённости рабочих мест.

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале,столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составляет 18 - 24 С; в спортзале 17 - 20 С;спальне 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного

учреждения поддерживается температура не ниже 15 С.

В помещениях школы № 167 относительная влажность воздуха составляет 40 - 60 %.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется  сквозное

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра,

эффективностью отопительной системы.

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному

освещению жилых и общественных зданий.

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО

на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения составляет

не менее 1,5%. При двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО

вычисляется на средних рядах и составляет 1,5%.

Световой коэффициент составляет не менее 1:6.

Очистка и мытье стекол проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и

весной).

Во всех помещениях школы № 167 обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями .

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп

по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений,

обеспечивают благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется

показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки

общего освещения для любого рабочего места в классе не превышает 40 единиц.

В учебных кабинетах уровни освещенности

соответствуют следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинете информатики на столах - 300 -500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовом и спортивном залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся

не ниже 300 лк.

Чистка  осветительной арматуры светильников производится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменяются перегоревшие лампы.

Ответственный за отслеживанием температурного режима, уровня влажности и освещённости зам.дир.по АХЧ Шершун В. И.